## TDSheet
Счет |  |  | Показа- тели | Сальдо на начало периода
Номенклатура | Артикул | Единица |  | Дебет
10 |  |  | БУ | 7082149.46
|  |  | Кол. | 34533.4
10.01 |  |  | БУ | 195495.2
|  |  | Кол. | 10532.9
Материалы |  |  | БУ | 195495.2
|  |  | Кол. | 10532.9
Комплектация |  |  | БУ | 195495.2
|  |  | Кол. | 10532.9
Кабельная продукция |  |  | БУ | 160555.88
|  |  | Кол. | 10209
Кабель ВБШвнг (А)-FRLS-ХЛ 3х2,5 | 120402498 | м | БУ | 13468.1
|  |  | Кол. | 140
Кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 | 120402413 | м | БУ | 774.6
|  |  | Кол. | 20
Кабель Герда КВ нг (А) 1х2х1,0 | 120402400 | м | БУ | 5355
|  |  | Кол. | 45
Кабель Герда КВК нг (А) 1х2х1,0 | 120402401 | м | БУ | 33320
|  |  | Кол. | 200
Кабель КГВВ 10х0,5 | 120402110 | м | БУ | 6387.4
|  |  | Кол. | 109
Кабель КГВВ 7*0,5 | 121402069 | м | БУ | 493.12
|  |  | Кол. | 67
Кабель КГВВ 7*0,75 | 121402195 | м | БУ | 1755.78
|  |  | Кол. | 78
Кабель КГВВнг 7х1 | 120402068 | м | БУ | 7257
|  |  | Кол. | 100
Кабель КГЗх1 | 120402371 | м | БУ | 242.85
|  |  | Кол. | 15
Кабель КУИН нг(А) LS 2x2x1.0 | 120402469 | м | БУ | 1081.78
|  |  | Кол. | 8
Кабель КУИН нг(А) LS 3х0,5 В | 120402479 | м | БУ | 754
|  |  | Кол. | 13
Кабель КУИН нг(А) LS 4х0,5 ВЭ | 120402478 | м | БУ | 733.2
|  |  | Кол. | 10
Кабель КУИН-КУВВ нг(А) LS 3 х 1,5 | 120402472 | м | БУ | 2341.2
|  |  | Кол. | 30
Кабель КУИНнг-LS 4x1 | 120402456 | м | БУ | 14106.93
|  |  | Кол. | 28
Кабель КУФЭФ 4*0,35 | 120402004 | м | БУ | 6034.08
|  |  | Кол. | 48
Кабель-Герда КВКнг(А) 1х2х 0,75 | 120402045 | м | БУ | 2530.08
|  |  | Кол. | 28
Провод НВ 4 х 1,0 | 120402155 | м | БУ | 4702.5
|  |  | Кол. | 375
Провод АПВ 10 | 121402337 | м | БУ | 725.9
|  |  | Кол. | 238
Провод МГТФ-0,2 ТУ16-505.185-71 | 120402380 | м | БУ | 665.04
|  |  | Кол. | 102
Провод МГТФ-0,35 ТУ16-505.185-71 | 120402381 | м | БУ | 1335.75
|  |  | Кол. | 137
Провод МГШВ-0,75 | 121402277 | м | БУ | 2353.4
|  |  | Кол. | 820
Провод МГШВЭ 3х0,5 ТУ16-505-437-82 | 120402043 | м | БУ | 153.54
|  |  | Кол. | 6
Провод МКЭКШВ нг (А) LS 1x2x0.5 | 120402471 | м | БУ | 14623.35
|  |  | Кол. | 282
Провод МКЭШ-1 3*0,75 | 120402059 | м | БУ | 228.1
|  |  | Кол. | 5
Провод МС16-13 0,12 | 120402382 | м | БУ | 3796.58
|  |  | Кол. | 103
Провод НВ 4х0,5 | 120402116 | м | БУ | 8510.14
|  |  | Кол. | 2374
Провод НВ-4х0,5 | 120402093 | м | БУ | 742.95
|  |  | Кол. | 195
Провод НВ-4х1,0 | 120402292 | м | БУ | 1698.85
|  |  | Кол. | 305
Провод НВ4*1 | 120402038 | м | БУ | 24282.4
|  |  | Кол. | 4320
Провод ПУГВ 1х 0,5 | 120402483 | м | БУ | 9.16
|  |  | Кол. | 3
Провод ПУГВ 1х 4 бел. | 120402410 | м | БУ | 93.1
|  |  | Кол. | 5
Плетёнка, металлорукав |  |  | БУ | 24735.12
|  |  | Кол. | 307.9
Герметичный металлорукав ГЕРДА-МГ-16нг-LS | 121404147 | м | БУ | 6849.96
|  |  | Кол. | 50
Комплект для заделки ТКL | 121404099 | шт. | БУ | 2986.39
|  |  | Кол. | 3
Металлорукав DN 40 мм в ПВХ | 121404144 | м | БУ | 5803.6
|  |  | Кол. | 10
Металлорукав Р3 ЦА-100мм | 121404074 | м | БУ | 5216
|  |  | Кол. | 16
Металлорукав Р3 ЦХ-8 | 121404070 | м | БУ | 974
|  |  | Кол. | 100
Металлорукав РЗЦХ-08 | 121404054 | м | БУ | 114.6
|  |  | Кол. | 12
Плетенка ПМЛ 6*10 | 121404066 | м | БУ | 2527.05
|  |  | Кол. | 108.5
Труба гофрир ПВХ 50 мм | 121404158 | м | БУ | 263.52
|  |  | Кол. | 8.4
Разное |  |  | БУ | 10204.2
|  |  | Кол. | 16
Лоток перф 80х100х3000 | 220801179 | шт. | БУ | 10204.2
|  |  | Кол. | 16
10.02 |  |  | БУ | 6886654.26
|  |  | Кол. | 24000.5
Материалы |  |  | БУ | 6886654.26
|  |  | Кол. | 24000.5
Комплектация |  |  | БУ | 6886654.26
|  |  | Кол. | 24000.5
Автоматические выключатели |  |  | БУ | 89803.01
|  |  | Кол. | 179
Автом. выключатель А63 М 380 2.5A 10IN | 120601061 | шт. | БУ | 927.2
|  |  | Кол. | 2
Автом. выключатель А63 М-110 8А 10IH | 120601051 | шт. | БУ | 2436.4
|  |  | Кол. | 10
Автом. выключатель А63 М2in 8A | 120601037 | шт. | БУ | 512.56
|  |  | Кол. | 2
Автом. выключатель А63 М380 10IH 5.0A | 120601015 | шт. | БУ | 1335.6
|  |  | Кол. | 5
Автом. выключатель А63 М380 10IH 8,00A | 120601056 | шт. | БУ | 912
|  |  | Кол. | 2
Автом. выключатель А63 М380 10КР 4,0А | 120601047 | шт. | БУ | 1054.05
|  |  | Кол. | 5
Автом. выключатель А63 М380 5А 10IH | 120601048 | шт. | БУ | 632.43
|  |  | Кол. | 3
Автом. выключатель А63 М380 8А 10КР | 121601982 | шт. | БУ | 217.97
|  |  | Кол. | 1
Автом. выключатель АП 50 3МТ 25А | 120601052 | шт. | БУ | 601.78
|  |  | Кол. | 1
Автом.выкл. АП 50Б-3МТ-25А | 120601126 | шт. | БУ | 449.47
|  |  | Кол. | 1
Автом.выкл. АП 50Б-3МТ-4А | 120601136 | шт. | БУ | 1848.56
|  |  | Кол. | 4
Автомат А 63 М 380 2ОА | 121601941 | шт. | БУ | 2171.2
|  |  | Кол. | 10
Автомат А 63 М 380 4А IH | 121601947 | шт. | БУ | 968
|  |  | Кол. | 4
Автомат АП 50 2МТ 4А | 121601943 | шт. | БУ | 1171.74
|  |  | Кол. | 3
Автомат А63-М380 10IH 5.0А | 121601884 | шт. | БУ | 975.5
|  |  | Кол. | 5
Автомат А63-М380 10КР 2,5А | 121601885 | шт. | БУ | 390.2
|  |  | Кол. | 2
Автомат А63М 380 4А | 121601039 | шт. | БУ | 367.16
|  |  | Кол. | 4
Автомат А63М 380 4А 10КР | 120601042 | шт. | БУ | 746.25
|  |  | Кол. | 3
Автомат А63М 380 8А 10КР | 120601041 | шт. | БУ | 248.75
|  |  | Кол. | 1
Автомат А63М-380 2,5А 10in | 121601961 | шт. | БУ | 968.48
|  |  | Кол. | 4
Автомат АП50 3МТ 10 2.5А | 121601065 | шт. | БУ | 141.82
|  |  | Кол. | 1
Автомат АП50 3МТ 2,5А 10in | 121601064 | шт. | БУ | 577.62
|  |  | Кол. | 3
Автомат выкл. А63 М -4А-10Iн-400АС-УЗ | 121601160 | шт. | БУ | 309.71
|  |  | Кол. | 1
Автомат выкл. А63 М -5А-10in | 120601182 | шт. | БУ | 788.97
|  |  | Кол. | 3
Автомат выкл. А63 М 4А 10Iн | 120601107 | шт. | БУ | 256.51
|  |  | Кол. | 1
Автомат выкл. А63 М 4А 5Iн | 120601097 | шт. | БУ | 929.4
|  |  | Кол. | 4
Автомат выкл. А63 МГ -25А-10in | 120601173 | шт. | БУ | 330.03
|  |  | Кол. | 1
Автомат выкл. А63- М 10А- 5In | 120601146 | шт. | БУ | 1276.3
|  |  | Кол. | 5
Автомат выкл. А63- М 8А- 10Iн | 120601133 | шт. | БУ | 489
|  |  | Кол. | 2
Автомат. выключатель А63 М 380 2А-5in | 121601636 | шт. | БУ | 454.29
|  |  | Кол. | 3
Автомат. выключатель А63М380 16А 10in | 121601540 | шт. | БУ | 412.98
|  |  | Кол. | 3
Автомат.выкл. А63 М 8А 10Iн | 120601115 | шт. | БУ | 949.6
|  |  | Кол. | 4
Автомат.выключ.А63-М110V-25А 10in | 121601690 | шт. | БУ | 970.25
|  |  | Кол. | 5
Автомат.выключ.А63-М380-2А 5in | 121601606 | шт. | БУ | 674.55
|  |  | Кол. | 5
Автомат.выключ.А63-М380-5А 2in | 121601691 | шт. | БУ | 302.86
|  |  | Кол. | 2
Автомат.выключ.АП50Б-2МТ-4А.3,5in | 121601622 | шт. | БУ | 343.31
|  |  | Кол. | 1
Автомат.выключатель А63-М-380-2iр 2А У3 ОТК | 121601729 | шт. | БУ | 757.15
|  |  | Кол. | 5
Автоматич. выключатель А63М-110в-25А 10in | 121601556 | шт. | БУ | 412.98
|  |  | Кол. | 3
Автоматич. выключатель А63М380 2,5А 2in | 121601550 | шт. | БУ | 275.32
|  |  | Кол. | 2
Автоматич. выключатель А63М380 2А 5in | 121601554 | шт. | БУ | 1101.28
|  |  | Кол. | 8
Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А ИЭК | 121601845 | шт. | БУ | 227.75
|  |  | Кол. | 1
Автоматический выключатель А63 М КР5,0А | 121601888 | шт. | БУ | 390.2
|  |  | Кол. | 2
Автоматический выключатель А63 М2 IH-380 2А | 121601889 | шт. | БУ | 441.08
|  |  | Кол. | 2
Автоматический выключатель А63-М-380-10IH 8А | 121601786 | шт. | БУ | 169.9
|  |  | Кол. | 1
Автоматический выключатель А63М 380 5IH 5,0A | 121601913 | шт. | БУ | 2171.2
|  |  | Кол. | 10
Автоматический выключатель А63М 380 5IH 5A | 121601933 | шт. | БУ | 2421.2
|  |  | Кол. | 10
Автоматический выключатель АП 50 3МТ 16А 75в | 121601902 | шт. | БУ | 1980
|  |  | Кол. | 4
Выключ. автомат.А63 M 5A 10in 400AC | 120601228 | шт. | БУ | 398.1
|  |  | Кол. | 1
Выключ. автомат.АП50-ЗМТ 4 А | 120601224 | шт. | БУ | 3107.85
|  |  | Кол. | 5
Выключ. автомат.трехполюсн. ВА47-29 4А | 120601211 | шт. | БУ | 275.39
|  |  | Кол. | 1
Выключ.автомат А63 М 4А 10in | 120601168 | шт. | БУ | 296.19
|  |  | Кол. | 1
Выключ.автомат А63 М 8А 10in | 120601167 | шт. | БУ | 592.38
|  |  | Кол. | 2
Выключатель авт. ВА 88-35 3Р 250А | 120601201 | шт. | БУ | 3446.64
|  |  | Кол. | 1
Выключатель автом.А63М 110в 5А 5ип | 121601638 | шт. | БУ | 137.66
|  |  | Кол. | 1
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250А 220в | 120601098 | шт. | БУ | 29055.82
|  |  | Кол. | 1
Контактор вакуумный NC 9 400/3 | 121601918 | шт. | БУ | 13989
|  |  | Кол. | 1
Наконечник алюм.ТА-95 | 120601040 | шт. | БУ | 13.42
|  |  | Кол. | 1
Арматура из ковкого чугуна |  |  | БУ | 1489.75
|  |  | Кол. | 1
Указ.уровня 12кч11бк №6 | 121203191 | шт. | БУ | 1489.75
|  |  | Кол. | 1
Арматура из нержавеющей стали |  |  | БУ | 8218
|  |  | Кол. | 4
Клапан 15нж 13бк Ду10 | 121202035 | шт. | БУ | 4938
|  |  | Кол. | 2
Клапан запорный 15нж 13бк Ду10 ухл | 121202034 | шт. | БУ | 3280
|  |  | Кол. | 2
Арматура из цветного металла |  |  | БУ | 203651.77
|  |  | Кол. | 78
Вентиль 15б 3р Ду32 | 21205065 | шт. | БУ | 1659.2
|  |  | Кол. | 4
Вентиль 22б 17п Ду6 Ру25(УФ 29044) | 121205201 | шт. | БУ | 2224.59
|  |  | Кол. | 3
Клапан-вентиль 15Б 1П Ду25 | 121205097 | шт. | БУ | 306.03
|  |  | Кол. | 3
Кран 10б19бк1 Ду10 | 121205060 | шт. | БУ | 799.04
|  |  | Кол. | 8
Кран 10б9бк1 Ду15 | 121205170 | шт. | БУ | 4217.84
|  |  | Кол. | 11
Кран шар. ЗАРД 015.016 30-00Р Ду15 Ру16 | 21205008 | шт. | БУ | 3764.92
|  |  | Кол. | 2
Кран шар. ЗАРД 015.016 30-О2Р Ду15 Ру16 | 21205052 | шт. | БУ | 2877
|  |  | Кол. | 1
Кран шар. ЗАРД 015.250 30-00Р Ду15 Ру250 | 21205010 | шт. | БУ | 51931.74
|  |  | Кол. | 21
Кран шар. ЗАРДП 015.016 30-ООР Ду15 Ру16 | 21205017 | шт. | БУ | 4238.28
|  |  | Кол. | 2
Кран шар. ЗАРДП 025.016 30-О0Р Ду 25 Ру16 | 21205076 | шт. | БУ | 7878.1
|  |  | Кол. | 3
Кран шар. ЗАРДП 032.016 30-О0Р Ду 32 Ру16 | 21205077 | шт. | БУ | 3407.48
|  |  | Кол. | 1
Кран шар. ЗАРДП 080.016 22-00Р Ду80 Ру16 | 21205009 | шт. | БУ | 40020.88
|  |  | Кол. | 2
Кран шаровой 11б41пДУ25 | 121205206 | шт. | БУ | 211.86
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой Ду 80 Pу 25"Danfoss" | 121205200 | шт. | БУ | 5508.47
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой Ду25,Ру16 фланцевое ст09Г2С | 121205139 | шт. | БУ | 6030.24
|  |  | Кол. | 2
Кран шаровой ЗАРДП 015 100 27-02Р Ду15 Ру100 ст12х18н10т | 21205109 | компл | БУ | 23437.39
|  |  | Кол. | 2
Кран шаровой ЗАРДП 065.016 10-00Р Ду65 Ру16 | 21205116 | шт. | БУ | 7459.31
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой К.Ш.М 015 016-00 DNО 15 PNО16 | 121205272 | шт. | БУ | 1584.75
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой К.Ш.Ф 032 016-00 DN32 PN16 | 121205271 | шт. | БУ | 5922.61
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой КШ.М 015 016-00 DN О15 PN О16 | 121205276 | шт. | БУ | 1268
|  |  | Кол. | 1
Кран шаровой фл.11 11лс01пф Ду10 Ру25 | 21205068 | шт. | БУ | 25745.04
|  |  | Кол. | 4
Краны шар.Ду15Ру016 ст09Г2С | 121205106 | шт. | БУ | 3159
|  |  | Кол. | 3
Блоки зажимов |  |  | БУ | 129710.3
|  |  | Кол. | 17711
4-пол.клемма 1,5 Qмм 4поз.с фланцем 260-204/s | 21604091 | шт. | БУ | 155.91
|  |  | Кол. | 4
Блок зажимов БЗ24-4П25 В/В У3 (10) | 121604630 | шт. | БУ | 1390.5
|  |  | Кол. | 54
Блок зажимов БЗ24-4П25 В/В УЗ(05) | 121604628 | шт. | БУ | 261.41
|  |  | Кол. | 9
Замок 060-1-1-15-44 | 121604897 | шт. | БУ | 2618
|  |  | Кол. | 22
Замок 060-1-1-15-49-1(16х45) | 121604619 | шт. | БУ | 987.62
|  |  | Кол. | 8
Защит.маркирока 283-405 | 121604535 | шт. | БУ | 193.42
|  |  | Кол. | 19
Защитная маркировка 283-405 | 121604698 | шт. | БУ | 256.08
|  |  | Кол. | 22
Знак безопасности Молния 100х100х100мм треугольник | 21604043 | шт. | БУ | 15.89
|  |  | Кол. | 2
Кабельный нак. А1 2,5-8 BU (3200522) | 121604679 | шт. | БУ | 77.5
|  |  | Кол. | 50
Кабельный наконечник АI 1,5-8 BK(3200043) | 121604617 | шт. | БУ | 210
|  |  | Кол. | 200
Кабельный наконечник АI 2,5-8 BU(3200522) | 121604618 | шт. | БУ | 917
|  |  | Кол. | 700
Клемма 281-601 | 121604904 | шт. | БУ | 542.3
|  |  | Кол. | 10
Клемма 4 Q мм 281-104 | 121604574 | шт. | БУ | 2358
|  |  | Кол. | 100
Клемма 4-ех контактанная 740104(51165175) | 121604505 | шт. | БУ | 1030.94
|  |  | Кол. | 38
Клемма 4-проводная компактная | 121604705 | шт. | БУ | 40.32
|  |  | Кол. | 6
Клемма 4Qмм серая 281-101 | 121604680 | шт. | БУ | 958.32
|  |  | Кол. | 33
Клемма 4Qмм синяя (281-104) | 121604555 | шт. | БУ | 1119.6
|  |  | Кол. | 60
Клемма 4Qмм синяя281-104 | 121604681 | шт. | БУ | 357.84
|  |  | Кол. | 12
Клемма UK-HESI (3004100) | 121604583 | шт. | БУ | 215.7
|  |  | Кол. | 1
Клемма UKН50 (3009118) | 121604588 | шт. | БУ | 1499.13
|  |  | Кол. | 3
Клемма USLKG50 (0443049) | 121604589 | шт. | БУ | 4503.28
|  |  | Кол. | 4
Клемма UT 2.5(3044076) | 121604584 | шт. | БУ | 1226.98
|  |  | Кол. | 45
Клемма WAGO 2.5мм синяя 280-104 | 121604903 | шт. | БУ | 2698.8
|  |  | Кол. | 60
Клемма защитного провода USLKG 50 0443049 | 121604877 | шт. | БУ | 7670.8
|  |  | Кол. | 8
Клемма РТРОWER 35 3212064 | 21604116 | шт. | БУ | 1838.48
|  |  | Кол. | 7
Клемма РТРОWER 35 BU 3212065 | 21604117 | шт. | БУ | 2363.76
|  |  | Кол. | 9
Клемма РТРОWER 35 РЕ 3212066 | 21604118 | шт. | БУ | 4154.76
|  |  | Кол. | 9
Клемма с размыкателем ST 2.5-TG 3038435 | 121604960 | шт. | БУ | 902.36
|  |  | Кол. | 17
Клемма сер.2-пол.284-601 | 121604477 | шт. | БУ | 43.12
|  |  | Кол. | 1
Клемма-отводы AGK10- UKH 50 3001763 | 121604876 | шт. | БУ | 1717.2
|  |  | Кол. | 10
Клеммные отводы AGK 10-UKH 50 (3001763) | 121604590 | шт. | БУ | 1010.15
|  |  | Кол. | 5
Клемная колодка 740-102 (51165255) | 121604504 | шт. | БУ | 1619.49
|  |  | Кол. | 111
Клемный блок КБ-10(15) | 121604046 | шт. | БУ | 246.15
|  |  | Кол. | 5
Ключ 267-15 | 121604609 | шт. | БУ | 1900.51
|  |  | Кол. | 91
Ключ с двойной бородкой SZ 2531000 | 121604891 | шт. | БУ | 356.9
|  |  | Кол. | 2
Контакт гнездовой 6,3мм | 121604596 | шт. | БУ | 49.6
|  |  | Кол. | 4
Контакт наружный 1/02497/44-05(к6) | 121604503 | шт. | БУ | 2597.4
|  |  | Кол. | 3996
Концевая плата 280-302 | 121604691 | шт. | БУ | 112.5
|  |  | Кол. | 10
Концевая плата 281-301 серая | 121604684 | шт. | БУ | 281.25
|  |  | Кол. | 25
Концевая плата 283-301 | 121604690 | шт. | БУ | 299.69
|  |  | Кол. | 23
Концевая плата 283-302 оранж. | 121604526 | шт. | БУ | 240.45
|  |  | Кол. | 21
Концевая плата 284-302 оранжевая | 121604685 | шт. | БУ | 291.41
|  |  | Кол. | 23
Концевая плата оранж 284-317 | 121604493 | шт. | БУ | 116.35
|  |  | Кол. | 13
Концевая плата оранж.280-302 | 121604738 | шт. | БУ | 370
|  |  | Кол. | 25
Концевой стопор CLPEIX 35-5 (3022276) | 121604587 | шт. | БУ | 263.52
|  |  | Кол. | 12
Концевой стопорЕ/АL-NS35(1201662) | 121604591 | шт. | БУ | 3918.64
|  |  | Кол. | 22
Коробка КЗВА-ВЭЛ1-31/9П | 121604824 | шт. | БУ | 16226
|  |  | Кол. | 1
Коробка КЗИМ2,2-6П | 121604828 | шт. | БУ | 4087
|  |  | Кол. | 1
Крышка торц.КТ-5у | 121604612 | шт. | БУ | 46.09
|  |  | Кол. | 9
Маркер 210-110 | 21604090 | шт. | БУ | 38.14
|  |  | Кол. | 1
Маркер МКН ком-кт цифр. 0-9 1,5мм UMK01-02-09 | 121604893 | шт. | БУ | 154.5
|  |  | Кол. | 150
Маркировка 1-20 (209-503)1л | 121604578 | шт. | БУ | 85.51
|  |  | Кол. | 1
Маркировка 209-502(1-10) | 121604740 | шт. | БУ | 309.6
|  |  | Кол. | 3
Маркировка 209-503(11-20) | 121604741 | шт. | БУ | 309.6
|  |  | Кол. | 3
Накладка для замка 060.А6 | 121604620 | шт. | БУ | 3914.59
|  |  | Кол. | 51
Наконеч НШВИ 2х2,5-12 (НГИ2) | 21604120 | упак | БУ | 50.01
|  |  | Кол. | 1
Наконечн. кабельный НКИ 6-4 желт. | 21604094 | шт. | БУ | 239.05
|  |  | Кол. | 88
Наконечн. кабельный НШ ВИ 2 25-10 | 21604055 | шт. | БУ | 861
|  |  | Кол. | 300
Наконечн. кабельный НШ ВИ 2,5-8,2 Е2508 | 21604054 | шт. | БУ | 61.66
|  |  | Кол. | 60
Наконечн. кабельный НШвИ 16-12 зеленый Е 1612 | 21604041 | шт. | БУ | 218.33
|  |  | Кол. | 78
Наконечн. НКИ 6,0-6 КВТ | 21604031 | шт. | БУ | 203.4
|  |  | Кол. | 60
Наконечн. НКИ 6,0-8 | 21604030 | шт. | БУ | 1680
|  |  | Кол. | 400
Наконечн. НКИ1,25-4 к-цо 0,5-1,5мм (100шт) красный | 121604812 | шт. | БУ | 48.5
|  |  | Кол. | 50
Наконечн. НКИ2-4 к-цо 1,5-2,5мм (100шт) синий | 121604813 | шт. | БУ | 64.5
|  |  | Кол. | 50
Наконечник гильза Е-16-12 (100шт) | 121604796 | шт. | БУ | 21.84
|  |  | Кол. | 14
Наконечник гильза Е35-16 (100шт) | 121604797 | шт. | БУ | 207.2
|  |  | Кол. | 70
Наконечник гильза НШВИ2 2х2,5 (100шт) | 121604798 | шт. | БУ | 75.5
|  |  | Кол. | 50
Наконечник гильза НШВИ2 2х4мм 12мм (100шт) | 121604799 | шт. | БУ | 75
|  |  | Кол. | 50
Наконечник на ленте 3201398 А1 1,5-8 ВК-В | 121604678 | шт. | БУ | 58.8
|  |  | Кол. | 40
Наконечник с изол.216-203 1.0мм 8,2мм | 121604677 | шт. | БУ | 141
|  |  | Кол. | 100
Наконечник с изол.НШвИ 10-14красн. | 121604755 | шт. | БУ | 217.8
|  |  | Кол. | 90
Наконечник штыревой НШВИ 4-10 | 121604670 | шт. | БУ | 18
|  |  | Кол. | 50
Наконечник 1мм2 216-203 | 121604602 | шт. | БУ | 1064
|  |  | Кол. | 800
Наконечник гильза Е36-15 35мм | 121604941 | шт. | БУ | 240
|  |  | Кол. | 80
Наконечник изолиров. 216-203 1мм 2/AWG18 | 121604636 | шт. | БУ | 633.5
|  |  | Кол. | 350
Наконечник изолиров. 216-204 1,5мм 2/AWG16 | 121604642 | шт. | БУ | 1176.5
|  |  | Кол. | 650
Наконечник изолиров. 216-206 2,5мм 2/AWG14 | 121604643 | шт. | БУ | 1719.5
|  |  | Кол. | 950
Наконечник каб НКИ 1,25-4 кольцо 05,-1,5мм красн. | 121604878 | шт. | БУ | 112
|  |  | Кол. | 100
Наконечник каб НКИ 2,5-4 синий UNL D25-4-4 | 121604879 | шт. | БУ | 140.4
|  |  | Кол. | 90
Наконечник каб НКИ 2,5-6 син | 121604778 | шт. | БУ | 82.35
|  |  | Кол. | 61
Наконечник каб НШВИ 1-8 желтый | 121604881 | шт. | БУ | 183
|  |  | Кол. | 300
Наконечник каб НШВИ 2-2,5-10 фиолетов. | 121604884 | шт. | БУ | 88.8
|  |  | Кол. | 60
Наконечник каб НШвИ 0,8-8бел Е7508 | 21604093 | шт. | БУ | 32.56
|  |  | Кол. | 60
Наконечник каб НШвИ 1-8желт | 121604733 | шт. | БУ | 96
|  |  | Кол. | 200
Наконечник кабельный НШвИ 6-12 черн | 21604148 | шт. | БУ | 183.88
|  |  | Кол. | 88
Наконечник кольцевой изол.НКИ-5,5-6 | 21604003 | шт. | БУ | 914.03
|  |  | Кол. | 290
Наконечник на ленте А1 0,5-8 WH-B | 121604463 | шт. | БУ | 43.4
|  |  | Кол. | 70
Наконечник на ленте А1 1-8 RD-B | 121604464 | шт. | БУ | 155
|  |  | Кол. | 250
Наконечник НК 1,0-1,5кольцо 10,4 | 121604890 | шт. | БУ | 1370
|  |  | Кол. | 1000
Наконечник НК 1,0-1,5кольцо 8,1мм | 121604582 | шт. | БУ | 26.52
|  |  | Кол. | 26
Наконечник НКИ 16-6 | 21604159 | шт. | БУ | 1248.56
|  |  | Кол. | 90
Наконечник НКИ6-6желт. kik 6506 | 121604765 | шт. | БУ | 762.4
|  |  | Кол. | 80
Наконечник НШВИ 1-8 | 121604780 | шт. | БУ | 179.8
|  |  | Кол. | 290
Наконечник НШВИ 10-14 | 121604781 | шт. | БУ | 177
|  |  | Кол. | 75
Наконечник НШВИ 120-27 | 121604973 | шт. | БУ | 1303.25
|  |  | Кол. | 20
Наконечник НШВИ 2 2,5-13 гол. kik 87313 | 121604762 | шт. | БУ | 92
|  |  | Кол. | 50
Наконечник НШВИ 2 2х2,5мм2 (100шт) | 121604818 | шт. | БУ | 12.9
|  |  | Кол. | 10
Наконечник НШвИ 2х1,5-12 НГИ2 | 21604143 | шт. | БУ | 104.58
|  |  | Кол. | 100
Наконечник НШВИ 35-16 | 121604785 | шт. | БУ | 88.48
|  |  | Кол. | 14
Наконечник НШВИ 6-18 зелен. | 121604770 | шт. | БУ | 122.4
|  |  | Кол. | 80
Наконечник НШВИ 95-25 | 121604972 | шт. | БУ | 294.4
|  |  | Кол. | 20
Наконечник НШВИ2 4-12 сер. kik 87412 | 121604764 | шт. | БУ | 262.8
|  |  | Кол. | 60
Наконечник НШВИ2 10-14 | 121604784 | шт. | БУ | 635.4
|  |  | Кол. | 90
Наконечники 216-203 1мм | 121604517 | шт. | БУ | 524
|  |  | Кол. | 400
Наконечники 3201385 А1 1-8 RDB | 121604553 | шт. | БУ | 750
|  |  | Кол. | 1000
Оконечный стопор для рейки Дин 35 246-116 | 121604739 | шт. | БУ | 515
|  |  | Кол. | 25
Оконечный стопор для рейки DIN35 249-11615 | 121604686 | шт. | БУ | 15.52
|  |  | Кол. | 1
Перемычка 284-402 | 121604687 | шт. | БУ | 190.24
|  |  | Кол. | 8
Петля 100-1-2-25 | 21604187 | шт. | БУ | 1391.32
|  |  | Кол. | 6
Петля 70х40 мм | 121604786 | шт. | БУ | 640
|  |  | Кол. | 8
Петля с опорой 100-1-2-30 | 121604621 | шт. | БУ | 3503.92
|  |  | Кол. | 28
Пластина с клеммой 7829200 | 121604508 | шт. | БУ | 1589.1
|  |  | Кол. | 5
Проводн.проходная клемма 0280-0104/ | 121604651 | шт. | БУ | 633.4
|  |  | Кол. | 20
Разъем РШИМ 1,5-4 красн URМ20-D15-D17-4 | 21604079 | шт. | БУ | 2545.06
|  |  | Кол. | 990
Разъем РШИП 1,25-4 штеккер URP20-4-D15-D17-4 | 21604078 | шт. | БУ | 9.01
|  |  | Кол. | 10
Разъем штекерный ВРШИ-М 1,5-4 66676 | 21604157 | шт. | БУ | 1909.36
|  |  | Кол. | 488
Разъем штекерный ВРШИ-П 1,5-4 66674 | 21604158 | шт. | БУ | 2321.6
|  |  | Кол. | 488
Распределитель потенциала PTU 16/14x2.5 BU | 21604048 | шт. | БУ | 2943.6
|  |  | Кол. | 8
Распределитель потенциала PTU 16/14x2.5 GY | 21604049 | шт. | БУ | 2943.6
|  |  | Кол. | 8
Ручка 060 Л | 121604899 | шт. | БУ | 299.86
|  |  | Кол. | 22
Скоба RCS-2 | 121604886 | шт. | БУ | 221.16
|  |  | Кол. | 4
Скоба монтаж. SZ 73х30 мм | 121604714 | шт. | БУ | 1729.8
|  |  | Кол. | 18
Торцевая и промежут.пластина 280-302 2,5мм | 121604644 | шт. | БУ | 275.12
|  |  | Кол. | 19
Торцевая и промежут.пластина 280-317 2,5мм | 121604645 | шт. | БУ | 217.2
|  |  | Кол. | 15
Торцевая пластина 281-317 оранж. | 121604525 | шт. | БУ | 166.94
|  |  | Кол. | 17
Торцевая пластина оранж.281-317 | 121604744 | шт. | БУ | 368
|  |  | Кол. | 25
Точка заземления центр ДК 7829200 | 121604888 | шт. | БУ | 2211.2
|  |  | Кол. | 5
Центр.точка заземл.7829200ДК | 121604789 | шт. | БУ | 722.7
|  |  | Кол. | 2
Центр.точка заземления 7829200 ДК | 121604595 | шт. | БУ | 961.53
|  |  | Кол. | 3
Гидравлические изделия |  |  | БУ | 701110.6
|  |  | Кол. | 218
Вентилятор G2E 120 DD 70-12 | 21210593 | шт. | БУ | 57620.95
|  |  | Кол. | 5
Вентилятор W4D 710-GF01-01 | 21210138 | шт. | БУ | 44304.4
|  |  | Кол. | 2
Влагоотделитель 22--16-40 | 121210917 | шт. | БУ | 3162
|  |  | Кол. | 6
Возд. фильтрующий элемент 2300402 | 21210256 | шт. | БУ | 7355.98
|  |  | Кол. | 1
Воздуш.фильтр TGA 6093 | 21210542 | шт. | БУ | 1874.26
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр 140305С | 121210205 | шт. | БУ | 12286.1
|  |  | Кол. | 7
Воздушный фильтр AKS 211 | 21210610 | шт. | БУ | 49505.19
|  |  | Кол. | 4
Воздушный фильтр элемент 2300500 | 212107779 | шт. | БУ | 10322.44
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр элемент 2300701 | 21210014 | шт. | БУ | 10980.95
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр элемент 5400601 | 21210010 | шт. | БУ | 19492.11
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр элемент DВ2118 | 212107771 | шт. | БУ | 9092.33
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр элемент P 781039 | 21210145 | шт. | БУ | 1452.81
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр.элемент 2220400 с | 21210237 | шт. | БУ | 10254.24
|  |  | Кол. | 2
Воздушный фильтр.элемент 2300701 | 21210198 | шт. | БУ | 11640.74
|  |  | Кол. | 1
Воздушный фильтр.элемент 2300701 | 21210103 | шт. | БУ | 9650.45
|  |  | Кол. | 1
Гидрораспределитель 1РЕ6.44.В220 НМД1 УХЛ4 | 121210293 | шт. | БУ | 1747
|  |  | Кол. | 1
Колено резиновое Р 105536 | 21210009 | шт. | БУ | 3707.48
|  |  | Кол. | 2
Крыльчатка 500 мм | 121210121 | шт. | БУ | 2760
|  |  | Кол. | 1
Крышка эл.двмгателя | 21210258 | шт. | БУ | 200
|  |  | Кол. | 1
Магистральный фильтр (6CS) | 212107762 | шт. | БУ | 12032.75
|  |  | Кол. | 1
Магистральный фильтр (6PS) | 212107761 | шт. | БУ | 12032.73
|  |  | Кол. | 1
Маслоуказатель II-30МН 176-63М40 | 21210466 | шт. | БУ | 2767.64
|  |  | Кол. | 16
Масляный фильтр SH 8107 | 21210153 | шт. | БУ | 3376.91
|  |  | Кол. | 4
Масляный фильтр SM 8108 | 121210187 | шт. | БУ | 1365
|  |  | Кол. | 3
Масляный фильтр W940/18 | 121210740 | шт. | БУ | 1609.96
|  |  | Кол. | 4
Масляный фильтр ТQ 0210 | 121210795 | шт. | БУ | 804.98
|  |  | Кол. | 2
Набор прокладок для сепаратора 4930553111 | 21210036 | шт. | БУ | 6898.28
|  |  | Кол. | 6
Насосный агрегат ЭЦВ 5-4-125 | 21210739 | шт. | БУ | 30958.73
|  |  | Кол. | 1
Патрубок резиновый Р 112608 | 21210196 | шт. | БУ | 2299.15
|  |  | Кол. | 1
Прокладка dichtring 303 355 1,5 | 121210708 | шт. | БУ | 3567.32
|  |  | Кол. | 4
Прокладка DICHTRING 303 355 1.5 | 121210821 | шт. | БУ | 1783.66
|  |  | Кол. | 2
Прокладка медная 08.574.214-50 | 21210752 | шт. | БУ | 161.61
|  |  | Кол. | 8
Реготмас 190А-1-09 | 121210776 | шт. | БУ | 1724.83
|  |  | Кол. | 2
Сепаратор 2300402 | 121210558 | шт. | БУ | 7143.56
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор 2300607 | 121210563 | шт. | БУ | 14496.9
|  |  | Кол. | 2
Сепаратор 540 0601 | 121210509 | шт. | БУ | 13814.54
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор SA 0220 | 21210168 | шт. | БУ | 14624.14
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор SA-0220 | 21210060 | шт. | БУ | 25337.17
|  |  | Кол. | 2
Сепаратор SOTRAS DB 2118 | 121210694 | шт. | БУ | 5805.87
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор возд.-масло 4930355121 | 21210238 | шт. | БУ | 30056.37
|  |  | Кол. | 3
Сепаратор возд.-масло DA 1029 | 121210179 | шт. | БУ | 2082.09
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор воздех/масло 2300701 | 121210825 | шт. | БУ | 10811.89
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор воздех/масло 4930355121 | 121210931 | шт. | БУ | 10058.62
|  |  | Кол. | 1
Сепаратор воздух/масло 4930553111 | 21210185 | шт. | БУ | 40106.73
|  |  | Кол. | 3
Сепаратор воздух/масло 4930553121 | 121210957 | шт. | БУ | 19624.7
|  |  | Кол. | 2
Сепаратор воздух/масло АА003 | 121210796 | шт. | БУ | 9098.42
|  |  | Кол. | 2
Сепаратор масло-воздух | 121210146 | шт. | БУ | 2425.47
|  |  | Кол. | 1
Слив конденсата конденсатотводчик ОМ 045 Д132 R | 21210549 | шт. | БУ | 14993.8
|  |  | Кол. | 2
Слив конденсата ОМ 045 D132R-SC-CHROM | 21210594 | шт. | БУ | 7856
|  |  | Кол. | 1
Слив конденсата ОМ 045 Д132 R SC-CНROM | 21210058 | шт. | БУ | 13356.42
|  |  | Кол. | 3
Сменный элемент возд.фильтра ENW 125DA | 21210228 | шт. | БУ | 3929.84
|  |  | Кол. | 4
Смотровое стекло 014-0002 SGR 1/2 | 121210253 | шт. | БУ | 8263.84
|  |  | Кол. | 16
Смотровое стекло 014-0004 SGR 3/4 | 21210127 | шт. | БУ | 15529.24
|  |  | Кол. | 4
Стекло Клингера № 1 | 21210509 | шт. | БУ | 406.78
|  |  | Кол. | 1
Стекло Клингера № 8 | 121210737 | шт. | БУ | 1500
|  |  | Кол. | 6
Стекло рифленое №8(320х34х17) | 21210134 | шт. | БУ | 2150.56
|  |  | Кол. | 8
Уплотнительное кольцо МАNN 2335331101 | 121210681 | шт. | БУ | 1210.18
|  |  | Кол. | 2
Фильтр V 505 | 212107763 | шт. | БУ | 11185.49
|  |  | Кол. | 1
Фильтр влагоотдел.22-16х40 | 21210340 | шт. | БУ | 945.5
|  |  | Кол. | 1
Фильтр воздушный КНК/622 | 212107768 | шт. | БУ | 836
|  |  | Кол. | 1
Фильтр газ Ду15 | 121210714 | шт. | БУ | 1007.44
|  |  | Кол. | 14
Фильтр газовый ФГ-1,6-80 с ИПД DN 80 PN 16кгс/см2 | 21210525 | шт. | БУ | 19230.51
|  |  | Кол. | 1
Фильтр масл. TGO506 | 121210393 | шт. | БУ | 1133.78
|  |  | Кол. | 2
Фильтр щелевой 40-80-2 | 21210484 | шт. | БУ | 5477.8
|  |  | Кол. | 1
Фильтр элемент ФП207-1-03 | 121210727 | шт. | БУ | 828.94
|  |  | Кол. | 2
Фильтр элемент ФП207-1-08 | 121210725 | шт. | БУ | 1090.04
|  |  | Кол. | 3
Фильтроэлемент ФС-245-Э1407 | 21210448 | шт. | БУ | 30000
|  |  | Кол. | 10
Фильтрэлемент ФП 207.1-03 | 121210354 | шт. | БУ | 224.02
|  |  | Кол. | 1
Хомут 98-103 мм | 21210554 | шт. | БУ | 457.64
|  |  | Кол. | 4
Хомут Р 148948 | 21210491 | шт. | БУ | 1356.18
|  |  | Кол. | 2
Хомут Норма ГВС 156 | 21210250 | шт. | БУ | 559.32
|  |  | Кол. | 3
Хомут Р 148348 | 21210440 | шт. | БУ | 990.7
|  |  | Кол. | 2
Хомут Р148347 | 21210017 | шт. | БУ | 724.53
|  |  | Кол. | 2
Хомут Р148349 | 21210019 | шт. | БУ | 1586.6
|  |  | Кол. | 4
Задвижки стальные |  |  | БУ | 49510.6
|  |  | Кол. | 3
Задвижка 30с41нж 50 | 121206105 | шт. | БУ | 4764.84
|  |  | Кол. | 1
Задвижка 3КЛ2 200-16 (30с 41нж) | 121206117 | шт. | БУ | 44745.76
|  |  | Кол. | 2
Задвижки чугунные |  |  | БУ | 29220
|  |  | Кол. | 1
Задвижка 30ч 906бр Ду100 с эл.приводом | 121209139 | шт. | БУ | 29220
|  |  | Кол. | 1
Кнопки и посты |  |  | БУ | 78762.7
|  |  | Кол. | 90
Выключ.-разъединит.20А VCDN20 ГЛ/АВАР | 121602336 | шт. | БУ | 600.69
|  |  | Кол. | 1
Выключ.кнопочный ВКШ-230 | 121602439 | шт. | БУ | 138.25
|  |  | Кол. | 1
Выключ.кнопочный КУ 111202 У2 | 121602406 | шт. | БУ | 2144.76
|  |  | Кол. | 6
Выключ.кнопочный КУ 113202 У2 | 121602407 | шт. | БУ | 420.9
|  |  | Кол. | 1
Выключатель КУ 021202 | 121602294 | шт. | БУ | 1337.61
|  |  | Кол. | 7
Выключатель КУ 023 202-У2 | 121602342 | шт. | БУ | 1208.2
|  |  | Кол. | 2
Выключатель КУ 111202 | 121602333 | шт. | БУ | 2964.6
|  |  | Кол. | 10
Выключатель КУ 113202 | 121602318 | шт. | БУ | 5987.6
|  |  | Кол. | 21
Выключатель кнопоч.КУ113201 УХЛ | 121602221 | шт. | БУ | 259.08
|  |  | Кол. | 2
Выключатель кнопочн. КУ 112202 | 121602377 | шт. | БУ | 407.48
|  |  | Кол. | 1
Выключатель кнопочный КУ 021202 | 121602259 | шт. | БУ | 741.04
|  |  | Кол. | 4
Выключатель КУ 023202 | 121602281 | шт. | БУ | 591.18
|  |  | Кол. | 3
Выключатель КУ 023202-У2 | 121602446 | шт. | БУ | 1010.28
|  |  | Кол. | 2
Выключатель КУ 023202-У2кр | 121602379 | шт. | БУ | 814.96
|  |  | Кол. | 2
Кнопка красн ABLF-22 1з+1р с подсвет 240В | 121602472 | шт. | БУ | 1159.25
|  |  | Кол. | 5
Переключат АКS-22-2 с ключом | 121602473 | шт. | БУ | 1490.7
|  |  | Кол. | 5
Переключатель ПКУ 2-11-121.УЗ | 121602164 | шт. | БУ | 5840
|  |  | Кол. | 4
Пост взрывозащищ.кнопочный ПВК 14-(Л-1БМ-М20) | 121602447 | шт. | БУ | 4392
|  |  | Кол. | 1
Пост взрывающ.кнопочный ПВК-13 ХЛ1 | 121602311 | шт. | БУ | 7395
|  |  | Кол. | 2
Пост взрывозащ кнопочн ПВК-12 ХЛ1 | 121602469 | шт. | БУ | 15166.04
|  |  | Кол. | 3
Пост взрывозащ кнопчн ПВК-23 ХЛ1 | 121602468 | шт. | БУ | 17734
|  |  | Кол. | 3
Пост кнопочный ПКУ 1-У2 №1 | 121602230 | шт. | БУ | 278.46
|  |  | Кол. | 1
Пост сигнализации ПСВ-С-52-ХЛ1 | 121602293 | шт. | БУ | 5348.38
|  |  | Кол. | 1
Пост управления ПКУ1-42 | 121602371 | шт. | БУ | 1332.24
|  |  | Кол. | 2
Конденсаторы |  |  | БУ | 1267.67
|  |  | Кол. | 91
Конденсатор К 50-35-63В 47мкф | 121308166 | шт. | БУ | 134.52
|  |  | Кол. | 25
Конденсатор К-50-29-25в 100мкф | 121308041 | шт. | БУ | 151.25
|  |  | Кол. | 10
Конденсатор К50-12 50-250 | 121308151 | шт. | БУ | 91.29
|  |  | Кол. | 9
Конденсатор К50-35 220-63 | 121308158 | шт. | БУ | 782.91
|  |  | Кол. | 37
Конденсатор К50-35 63В 100мкф | 121308131 | шт. | БУ | 107.7
|  |  | Кол. | 10
Манометры |  |  | БУ | 22393.62
|  |  | Кол. | 10
Манометр МП100НН-10,0МПа | 121101873 | шт. | БУ | 10614
|  |  | Кол. | 3
Манометр МП2-УУ2 0-10 kgf/cm2-ЦСМ-П.П.Пас | 121101877 | шт. | БУ | 1373.04
|  |  | Кол. | 2
Манометр МП4-УУ2-250.0 | 121101893 | шт. | БУ | 3913.83
|  |  | Кол. | 2
Манометр МП4-УУ2-60.0 | 121101894 | шт. | БУ | 2908.4
|  |  | Кол. | 2
Манометр МПТИ-У2 0-6 МРа ЦСМ | 121101882 | шт. | БУ | 3584.35
|  |  | Кол. | 1
Осветительная арматура |  |  | БУ | 53095.93
|  |  | Кол. | 491
Лампа ЛОН 40вт | 121607436 | шт. | БУ | 43.81
|  |  | Кол. | 13
Лампа ЛОН 60ВТ | 121607751 | шт. | БУ | 285.48
|  |  | Кол. | 31
Лампа светодиодная Орел E27-21RL 220в | 121607859 | шт. | БУ | 959.32
|  |  | Кол. | 2
Лампа СКЛ 12 РМ 3-220 | 121607737 | шт. | БУ | 3327.6
|  |  | Кол. | 40
Лампа СКЛ 12-3 220красн | 121607887 | шт. | БУ | 52.82
|  |  | Кол. | 1
Лампа СКЛ 12-БЖП 2-24 | 121607796 | шт. | БУ | 2761.2
|  |  | Кол. | 26
Лампа СКЛ 12-ЖМ-3-220 | 121607694 | шт. | БУ | 46.41
|  |  | Кол. | 1
Лампа СКЛ 12-КМ-2-24 | 121607695 | шт. | БУ | 278.46
|  |  | Кол. | 6
Лампа СКЛ 12-Л2--24зел | 121607889 | шт. | БУ | 172
|  |  | Кол. | 2
Лампа СКЛ 12-РМ-3-220 | 121607622 | шт. | БУ | 775.5
|  |  | Кол. | 11
Лампа СКЛ 12-РМ3-220 | 121607795 | шт. | БУ | 3186
|  |  | Кол. | 30
Лампа СКЛ 12Б- ЖП 2-24 | 121607752 | шт. | БУ | 3498.11
|  |  | Кол. | 49
Лампа СКЛ 12Б- КП 2-24 | 121607776 | шт. | БУ | 1427.8
|  |  | Кол. | 20
Лампа СКЛ 12КМ 2-24 | 121607288 | шт. | БУ | 51
|  |  | Кол. | 1
Лампа СКЛ 12Л-2-24 | 121607276 | шт. | БУ | 1173
|  |  | Кол. | 23
Лампа СКЛ 15 3ЛП 2-24 | 121607718 | шт. | БУ | 466.1
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 15 БКП 2-24 | 121607742 | шт. | БУ | 964.65
|  |  | Кол. | 15
Лампа СКЛ 15 БЛП 2-24 | 121607741 | шт. | БУ | 1350.51
|  |  | Кол. | 21
Лампа СКЛ 15 ЗКП 2-24 | 121607284 | шт. | БУ | 131.1
|  |  | Кол. | 3
Лампа СКЛ 15 ЗЛП 2-24 | 121607283 | шт. | БУ | 262.2
|  |  | Кол. | 6
Лампа СКЛ 15.3Б-КП-2-24 | 121607569 | шт. | БУ | 570
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 15.3Б-ЛП-2-24 | 121607568 | шт. | БУ | 2280
|  |  | Кол. | 40
Лампа СКЛ 16 3Б КП 2-24 | 121607789 | шт. | БУ | 2124
|  |  | Кол. | 30
Лампа СКЛ 16 3Б ЛП 2-24 | 121607788 | шт. | БУ | 1911.6
|  |  | Кол. | 27
Лампа СКЛ 16 3Б ЛП 3-220 | 121607790 | шт. | БУ | 2124
|  |  | Кол. | 24
Лампа СКЛ 16 3БЛП 3-220 | 121607740 | шт. | БУ | 831.9
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 16 3КП 2-24 | 121607717 | шт. | БУ | 466.1
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 16 3КП 3-220 | 121607716 | шт. | БУ | 466.1
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 16 3ЛП 3-220 | 121607715 | шт. | БУ | 466.1
|  |  | Кол. | 10
Лампа СКЛ 16 ЗКП-3-220 | 121607297 | шт. | БУ | 200
|  |  | Кол. | 4
Лампа СКЛ 17.3-ЛП 2-22,0 | 121607299 | шт. | БУ | 87.4
|  |  | Кол. | 2
Лампа СКЛ 17.3-ЛП-2-24 | 121607654 | шт. | БУ | 40.3
|  |  | Кол. | 1
Светильник взрывозащ. КВАДРО Н-100 | 121607909 | шт. | БУ | 20315.36
|  |  | Кол. | 2
Плетёнка, металлорукав |  |  | БУ | 19777.03
|  |  | Кол. | 146
Клей селиконовый RTV 118Q-тюбик | 121404125 | шт. | БУ | 754.24
|  |  | Кол. | 1
Лента спир. монтажная | 121404136 | м | БУ | 40.8
|  |  | Кол. | 6
Оплетка кабельная 20-40мм | 121404137 | м | БУ | 3663
|  |  | Кол. | 50
Оплетка кабельная 50-100мм | 121404138 | м | БУ | 7632.66
|  |  | Кол. | 34
Профиль силиконовый 754152.078 | 121404133 | шт. | БУ | 5186.36
|  |  | Кол. | 34
Шнур селиконовый d-3 кругл. сечения полупрозр. | 121404124 | пог. м | БУ | 42.37
|  |  | Кол. | 1
Шнур селиконовый d-6 кругл. сечения полупрозр. | 121404123 | пог. м | БУ | 2457.6
|  |  | Кол. | 20
Подшипники |  |  | БУ | 548867.08
|  |  | Кол. | 251
Подш-к скольж(вкл. корен и шат)Ш ПОДШ ВК-108.01.Н1 | 151221529 | шт. | БУ | 392.88
|  |  | Кол. | 4
Подш-к скольж(вкл. корен и шат)Ш ПОДШ ВК-108.02Н1 | 151221530 | шт. | БУ | 392.88
|  |  | Кол. | 4
Подшип.скольжения Ш ПОДШ ККЗ-13101-А-Н1 АО20-1 | 151221437 | шт. | БУ | 289.82
|  |  | Кол. | 2
Подшип.скольжения Ш ПОДШ ККЗ-13102-А-Н1 АО20-1 | 151221438 | шт. | БУ | 289.82
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 1607 ГОСТ 28428-90 | 151221546 | шт. | БУ | 413.56
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 4024107 | 151221545 | шт. | БУ | 4267.92
|  |  | Кол. | 8
Подшипник 46305л | 151220870 | шт. | БУ | 1350
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 7305 BEР | 151221173 | шт. | БУ | 936.33
|  |  | Кол. | 1
Подшипник НМ803149/НМ803110 | 151220878 | шт. | БУ | 6586.06
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 15123/15245/Q | 151220584 | шт. | БУ | 2469.06
|  |  | Кол. | 6
Подшипник 1605 (шар 10,319-20) | 151221617 | шт. | БУ | 51.69
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 176308Е | 151220861 | шт. | БУ | 1296.61
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 2-46115л | 151221880 | шт. | БУ | 1734.75
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 20-32314 М1 | 151221046 | шт. | БУ | 21960
|  |  | Кол. | 4
Подшипник 214 | 151221770 | шт. | БУ | 1061.75
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 30-32310АЛ1 | 151221229 | шт. | БУ | 4576.26
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 312 | 151220066 | шт. | БУ | 1771.24
|  |  | Кол. | 7
Подшипник 32220Л | 151220992 | шт. | БУ | 30000
|  |  | Кол. | 12
Подшипник 32310- J2/Q SKF | 151221714 | шт. | БУ | 4849.9
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 32311М | 151220632 | шт. | БУ | 732.2
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 32312 ЛМ | 151221435 | шт. | БУ | 1313.46
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 32313М | 151220633 | шт. | БУ | 1025.42
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 32516Л | 151221812 | шт. | БУ | 5777.29
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 32520Л | 151221683 | шт. | БУ | 4577.13
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 32613 | 151221813 | шт. | БУ | 1534.84
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 406 АК | 151220081 | шт. | БУ | 187.74
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 406 ГОСТ 8338-75 | 151221650 | шт. | БУ | 702.74
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 412 | 151220797 | шт. | БУ | 737.86
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 46307л | 151221138 | шт. | БУ | 5949.12
|  |  | Кол. | 12
Подшипник 46309 | 151220262 | шт. | БУ | 480
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 46309е | 151220750 | шт. | БУ | 540
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 46309л | 151220931 | шт. | БУ | 6122.04
|  |  | Кол. | 6
Подшипник 5-4466320 П | 151220892 | шт. | БУ | 129000
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 6-176313Е | 151221056 | шт. | БУ | 10200
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 6-176317Е | 151220994 | шт. | БУ | 9400
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 6-214А | 151221137 | шт. | БУ | 3018.43
|  |  | Кол. | 6
Подшипник 6-32211Д2(NU211) | 151220866 | шт. | БУ | 2655
|  |  | Кол. | 3
Подшипник 6-32220 Л | 151220896 | шт. | БУ | 19200
|  |  | Кол. | 8
Подшипник 6-46309Е | 151220703 | шт. | БУ | 224.04
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 6-66412л | 151220338 | шт. | БУ | 2085.79
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 6-80107 (6007) | 151221450 | шт. | БУ | 240
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 66409л | 151220882 | шт. | БУ | 4166.1
|  |  | Кол. | 6
Подшипник 66409Л (7409ВМ) | 151220587 | шт. | БУ | 213.15
|  |  | Кол. | 1
Подшипник 66412 | 151220334 | шт. | БУ | 1932.86
|  |  | Кол. | 2
Подшипник 66412 Л | 151221622 | шт. | БУ | 27212.66
|  |  | Кол. | 12
Подшипник 7308 ВЕСВМ | 151220591 | шт. | БУ | 1582.92
|  |  | Кол. | 2
Подшипник BECO 6208 BHTSZZ C4 200 | 151221220 | шт. | БУ | 2125.24
|  |  | Кол. | 2
Подшипник NU 2309 ECP | 151220582 | шт. | БУ | 5001.51
|  |  | Кол. | 3
Подшипник NU 2313 ECP | 151220655 | шт. | БУ | 16423.21
|  |  | Кол. | 4
Подшипник NU 2313 ЕСР | 151221174 | шт. | БУ | 7475.77
|  |  | Кол. | 1
Подшипник NU 312 ECP/C2H | 151221515 | шт. | БУ | 162281.7
|  |  | Кол. | 3
Подшипник NU311 ECP | 151221898 | шт. | БУ | 3614.55
|  |  | Кол. | 1
Подшипник НМ 803 149/10 | 151220549 | шт. | БУ | 1086.25
|  |  | Кол. | 1
Подшипник НМ 803149/2/110/2 QCL7C | 151220580 | шт. | БУ | 2491.17
|  |  | Кол. | 3
Подшипник Т7FC 060/QCL7C | 151220874 | шт. | БУ | 4852.16
|  |  | Кол. | 1
Подшипник ШВК-160.01 Н1АО20-1 | 151221393 | шт. | БУ | 6474.6
|  |  | Кол. | 20
Подшипник ШВК-160.02 Н1АО20-1 | 151221394 | шт. | БУ | 6474.6
|  |  | Кол. | 20
Подшипники скольжения ШД-144 Н1 АО10-С2 | 151221807 | компл | БУ | 1110.18
|  |  | Кол. | 2
Ш ПОДШ А23-01-14002 Н1 | 151221392 | шт. | БУ | 2203.4
|  |  | Кол. | 20
шарик 4мм-10 ШХ15 | 151221858 | шт. | БУ | 1751.42
|  |  | Кол. | 17
Полупроводниковые приборы |  |  | БУ | 845.58
|  |  | Кол. | 450
Диод Д242А | 121302348 | шт. | БУ | 408
|  |  | Кол. | 8
Светодиод АЛ307 бм крас | 121302056 | шт. | БУ | 171.27
|  |  | Кол. | 173
Светодиод АЛ307 гм зелен | 121302018 | шт. | БУ | 266.31
|  |  | Кол. | 269
Приборы измерительные |  |  | БУ | 467411.41
|  |  | Кол. | 185
Гаситель пульсации МИДА-ГП-501-М20-М20-II | 120102105 | шт. | БУ | 1313.6
|  |  | Кол. | 2
Гильза защитная 2001-02-М20х1,5 Н10-60 | 120102738 | шт. | БУ | 586
|  |  | Кол. | 1
Гильза защитная Г3.16.1.1.100 | 120102861 | шт. | БУ | 11162.31
|  |  | Кол. | 18
Гильза термометрич ГТ-701-М20х1,5-12Х18Н10Т-630мм | 120102238 | шт. | БУ | 3448
|  |  | Кол. | 4
Датчик давления ПД100-ДИ1,0-111-1,0 0-10МПа | 120102565 | шт. | БУ | 6500
|  |  | Кол. | 2
Датчик давлен ПД100-ДИ1,6М 1.ОМ вых 4...20мА | 120102208 | шт. | БУ | 9648.3
|  |  | Кол. | 3
Датчик давлен ПД100-ДИ1.ОМ вых 4...20мА | 120102196 | шт. | БУ | 12752.56
|  |  | Кол. | 4
Датчик ДЕМ 102-1-01-2 | 121102371 | шт. | БУ | 9080.31
|  |  | Кол. | 4
Измеритель 2ТРМ0-Щ 1ТС | 120102161 | шт. | БУ | 2830
|  |  | Кол. | 1
Измеритель цифровой ИТЦ-420/Ех/М2-5/А/ | 120102770 | шт. | БУ | 28960
|  |  | Кол. | 2
Индикатор ИЗВ-700 для камаза | 121102061 | шт. | БУ | 1307.34
|  |  | Кол. | 9
Кабель-канал СD 30х100 (3240283) | 120102819 | шт. | БУ | 2726.5
|  |  | Кол. | 5
Кабель-канал СD 60х100 (3240263) | 120102818 | шт. | БУ | 1851.99
|  |  | Кол. | 3
Кабельный канал СД 25х80 3240/97 | 120102727 | шт. | БУ | 3770.05
|  |  | Кол. | 6
Кабельный канал СД 30х100 | 120102777 | шт. | БУ | 2163.99
|  |  | Кол. | 3
Кабельный канал СД 40х80 3240/98 | 120102728 | шт. | БУ | 3645.43
|  |  | Кол. | 5
Коммутация ПТИМ-21П2Н | 120102091 | шт. | БУ | 12903
|  |  | Кол. | 20
Короб перфорированный 40х40 ИМПАКТ-М | 120102649 | шт. | БУ | 518.67
|  |  | Кол. | 4
Короб перфорированный 60х100 серый | 120102635 | шт. | БУ | 628.88
|  |  | Кол. | 2
Короб перфорированый 15х25 | 120102463 | м | БУ | 5483.24
|  |  | Кол. | 28
Короб.перф 40х40 ИМПАКТ | 120102294 | м | БУ | 444.84
|  |  | Кол. | 6
Коробка перф.сер.ТД 25х25 | 120102141 | шт. | БУ | 791.5
|  |  | Кол. | 10
Коробка перф.сер.ТД 40х40 | 120102142 | шт. | БУ | 231.88
|  |  | Кол. | 2
Метран 286-02-Exia-1-60-H10 (-50-100) C | 120102736 | шт. | БУ | 10471
|  |  | Кол. | 1
Модульное управ уст-во МС А419(-55+60)12 | 120102888 | шт. | БУ | 20124.67
|  |  | Кол. | 3
Оповещеватель звук МСВ-ИБ-2302(М20БД)-У1 | 120102884 | шт. | БУ | 23444.49
|  |  | Кол. | 3
Оповещеватель пожарн.взрывозащ.ВС-07Е-И 12-24VDC | 120102636 | шт. | БУ | 7499.14
|  |  | Кол. | 1
Преобразователь дав АИР10/ЕхН/ДИ1180/М20 0-160кгс | 120102652 | шт. | БУ | 17324
|  |  | Кол. | 1
Преобразователь дав АИР10/ЕхН/ДИ1180/М20 0-25кгс | 120102653 | шт. | БУ | 17324
|  |  | Кол. | 1
Преобразователь дав АИР10/ЕхН/ДИ1180/М20 0-40кгс | 120102654 | шт. | БУ | 17324
|  |  | Кол. | 1
Преобразователь дав АИР10/ЕхН/ДИ1180/М20 0-6кгс/см | 120102651 | шт. | БУ | 86620
|  |  | Кол. | 5
Преобразователь дав АИР10/ЕхН/ДИ1190/М20 0-400кгс | 120102655 | шт. | БУ | 66952.38
|  |  | Кол. | 4
Преобразователь давл.тип ЕРl 160А | 120102068 | шт. | БУ | 14700
|  |  | Кол. | 3
Прибор защиты комбинир 4983-DC 240-03 | 120102979 | шт. | БУ | 11736.43
|  |  | Кол. | 1
Приемник указателя температуры 36.3807010 | 121102729 | шт. | БУ | 985.39
|  |  | Кол. | 7
Счетчик времени СВН 2-02 | 120102326 | шт. | БУ | 1003.06
|  |  | Кол. | 2
Терм. сопрот.ТСП 319М 03-Pt 100 В-3-5/60-3700 | 120102555 | шт. | БУ | 6514.8
|  |  | Кол. | 3
Терм. сопрот.ТСП 319М 03,Exi-Pt 100-B-3-5/60-4000- | 120102576 | шт. | БУ | 2965.22
|  |  | Кол. | 1
Термометр сопротивления JUMO | 120102074 | шт. | БУ | 6231.02
|  |  | Кол. | 1
Термопреобразователь ДТПL 054-00 120/2 | 120102941 | шт. | БУ | 900
|  |  | Кол. | 1
Термопреобразователь ДТС 054-Рt 100.В3.100/3 | 120102221 | шт. | БУ | 640.42
|  |  | Кол. | 1
Ультразвуковой сигнал.уровня УСУ-1 Ш100 | 120102612 | шт. | БУ | 31903
|  |  | Кол. | 1
Приборы сигнализации |  |  | БУ | 1205673.62
|  |  | Кол. | 227
4-канальный модуль аналог.ввода AIM 72302 | 21105374 | шт. | БУ | 126562.03
|  |  | Кол. | 10
Базовый блок для реле PLC-BSP-240DC/21HC | 21105315 | шт. | БУ | 3919.6
|  |  | Кол. | 8
Блок контроля 05CM 36.00 | 21105329 | шт. | БУ | 4023.99
|  |  | Кол. | 1
Блок контроля YO5CM36 | 21105446 | шт. | БУ | 47148.33
|  |  | Кол. | 10
Датчик температуры Y08CM48.00 | 121105816 | шт. | БУ | 5252.25
|  |  | Кол. | 5
Импоорт.блок пит.MINI-SYS-PS-100 | 121105671 | шт. | БУ | 4841.87
|  |  | Кол. | 1
Интерфейский блок PLC -PSC-230UC/21 2966207 | 121105670 | шт. | БУ | 4070.85
|  |  | Кол. | 7
Кабель 1761-CBL- РМ02 | 121105950 | шт. | БУ | 1980.85
|  |  | Кол. | 1
Кабель переходн.1761 СВL ACOO | 21105399 | шт. | БУ | 2173.75
|  |  | Кол. | 1
Кабель переходник 1761-CBL-АСОО | 21105269 | шт. | БУ | 1821.5
|  |  | Кол. | 1
Кабель связи RS 232 1761-CBL-АМОО | 21105105 | шт. | БУ | 2004.79
|  |  | Кол. | 1
Клемма USLKQ 50(0443049) | 121105769 | шт. | БУ | 4361.21
|  |  | Кол. | 7
Клемма с держателем UK5-MESI (3004100) | 121105764 | шт. | БУ | 4061.3
|  |  | Кол. | 34
Клеммный модуль PLC-BSP-230UC21/SO46 | 21105062 | шт. | БУ | 1323.38
|  |  | Кол. | 2
Колодка для реле 2980377 PLC-BSP-230UC/21/SO46 | 121105719 | шт. | БУ | 699.34
|  |  | Кол. | 1
Контролер 1762-L24BWA | 21105103 | шт. | БУ | 13684.4
|  |  | Кол. | 1
Контролер 1762-L24BWAR | 21105081 | шт. | БУ | 51656.95
|  |  | Кол. | 3
Контролер 1200 1762-L24BWA | 121105884 | шт. | БУ | 15753.54
|  |  | Кол. | 1
Контролер 1200 1762-L24BWA Мicrologiх | 21105046 | шт. | БУ | 41785.56
|  |  | Кол. | 3
Крышка D-UT2.5/10 (3047028) | 121105766 | шт. | БУ | 181.12
|  |  | Кол. | 16
Модуль 1762-IR4 | 21105104 | шт. | БУ | 14305.04
|  |  | Кол. | 1
Модуль 1762 IR4 | 21105065 | шт. | БУ | 43510.97
|  |  | Кол. | 3
Модуль 1762 LR4 | 21105072 | шт. | БУ | 11017.09
|  |  | Кол. | 1
Модуль ввода 1762-IR4 | 121105976 | шт. | БУ | 15918.72
|  |  | Кол. | 1
Модуль аналогового ввода 1769-ОF2 | 121105973 | шт. | БУ | 16762.05
|  |  | Кол. | 1
Модуль ввода 1769 IF4 | 21105193 | шт. | БУ | 15787.51
|  |  | Кол. | 1
Модуль ввода питания ОМ 754 01 | 21105375 | шт. | БУ | 4510.82
|  |  | Кол. | 1
Модуль ввода/вывода 1762 IF 4 | 21105114 | шт. | БУ | 20557.02
|  |  | Кол. | 2
Модуль вывода 1769 IF4 | 21105223 | шт. | БУ | 13285.65
|  |  | Кол. | 1
Модуль контроллера 1764 24BWA | 21105221 | шт. | БУ | 51940.38
|  |  | Кол. | 2
Модуль контроллера 1764 24 BWA | 21105164 | шт. | БУ | 37870.56
|  |  | Кол. | 2
Модуль памяти Micrologix 1500 (16к) | 121105224 | шт. | БУ | 4978.73
|  |  | Кол. | 1
Модуль релейный PLC-RSC- 230UC/21(2966207) | 21105129 | шт. | БУ | 22752.12
|  |  | Кол. | 34
Модуль релейный PLC-RSP- 230UC/1AU/SEN | 21105088 | шт. | БУ | 6524.44
|  |  | Кол. | 9
Панель оператора 2711 РК7С4D8 | 21105408 | шт. | БУ | 164144.82
|  |  | Кол. | 1
Панель оператора 2711Р-К7С4Д 8 | 21105160 | шт. | БУ | 110921.12
|  |  | Кол. | 1
Панель оператора с клавиатурой | 121105232 | шт. | БУ | 67891.28
|  |  | Кол. | 1
Реле REL-MR 60 DC/21AU | 21105090 | шт. | БУ | 1349.28
|  |  | Кол. | 4
Реле REL-RSP-230UC/1AU/SEN 2967413 | 121105958 | шт. | БУ | 1787.84
|  |  | Кол. | 2
Реле 2961134 REL-MR-60DC/21AU | 121105882 | шт. | БУ | 454.52
|  |  | Кол. | 1
Реле REL-MR-60 DDC/21AU 2961134 | 121105706 | шт. | БУ | 431.89
|  |  | Кол. | 1
Релейный модуль PLC-RSC 240UC/21 (2966207) | 21105377 | шт. | БУ | 767.51
|  |  | Кол. | 1
Релейный модуль PLC-RSC-230UC/1АU | 21105182 | шт. | БУ | 772.68
|  |  | Кол. | 1
Терминал 2711-К4М20А | 21105192 | шт. | БУ | 32127.7
|  |  | Кол. | 1
Штекер SACC-M12MS-4SC SН (1513253) | 121105933 | шт. | БУ | 1882.88
|  |  | Кол. | 4
Штекерный держат.предохр.P-FU5х20 L ED250-5 | 21105444 | шт. | БУ | 1314.62
|  |  | Кол. | 5
Экранирующая клемма SK 143025 | 121105681 | шт. | БУ | 1663.92
|  |  | Кол. | 12
Электронное уст-во Y11 PENZ01 S1-20-363 CMC | 21105445 | шт. | БУ | 166724.55
|  |  | Кол. | 10
Электронное устр-во Y11PENZ01.00 | 21105328 | шт. | БУ | 33742.5
|  |  | Кол. | 3
Электротехнич.компоненты REVOS 70.105.1053,4WE | 121105789 | шт. | БУ | 962.93
|  |  | Кол. | 1
Электротехнич.компоненты REVOS 70.300.1040.0WE | 121105790 | шт. | БУ | 331.37
|  |  | Кол. | 1
Электротехнич.компоненты REVOS 70.310.1040.0WE | 121105791 | шт. | БУ | 326.41
|  |  | Кол. | 1
Электротехнич.компоненты REVOS 70.320.1028.0WE | 121105792 | шт. | БУ | 498.89
|  |  | Кол. | 1
Электротехнич.компоненты REVOS 70.353.1035.0WE | 121105793 | шт. | БУ | 549.2
|  |  | Кол. | 1
Прочие |  |  | БУ | 2317.14
|  |  | Кол. | 408
Скоба металл.двухлап. 12х13мм (100мм) | 76000118 | шт. | БУ | 170.5
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. 16х17мм (100мм) | 76000119 | шт. | БУ | 186
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. 21х 22 мм (100мм) | 76000120 | шт. | БУ | 192
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. 25х 26 мм (100шт) | 76000121 | шт. | БУ | 264
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. 31х 32 мм (100шт) | 76000122 | шт. | БУ | 293.5
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. d 16-17мм | 76000142 | шт. | БУ | 202.5
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. d 21-22мм | 76000143 | шт. | БУ | 209
|  |  | Кол. | 50
Скоба металл.двухлап. d 31-32мм | 76000145 | шт. | БУ | 319.5
|  |  | Кол. | 50
Шайба стопорная многолапчетая 72 d мм | 76000486 | шт. | БУ | 480.14
|  |  | Кол. | 8
Пускатели |  |  | БУ | 33547.46
|  |  | Кол. | 41
Контактор ПМ12-016- 150(1з) 220в УХЛ4В | 121605856 | шт. | БУ | 364.78
|  |  | Кол. | 1
Контактор ПМ12-025 150 УХЛ4 (3+2) 220В | 121605792 | шт. | БУ | 920.4
|  |  | Кол. | 1
Контактор ПМ 12-010 150 220в,А (5з) | 121605760 | шт. | БУ | 1132.8
|  |  | Кол. | 2
Контактор ПМ12-010 150 УХЛ 4 (5з) 220в | 121605745 | шт. | БУ | 1038.4
|  |  | Кол. | 2
Контактор эл. маг. ПМ 12-025100.220в (2+1) | 121605558 | шт. | БУ | 677.8
|  |  | Кол. | 2
М/пускатель ПМ 12-010 110 220в | 121605118 | шт. | БУ | 807.21
|  |  | Кол. | 3
М/пускатель ПМ 12-010-200 220в (1з) 3,2А | 121605541 | шт. | БУ | 268
|  |  | Кол. | 1
М/пускатель ПМ12-010 500 220в(6+4) | 121605184 | шт. | БУ | 732
|  |  | Кол. | 3
М/пускатель ПМ12-010 550 220в(6+4) | 121605191 | шт. | БУ | 254
|  |  | Кол. | 1
М/пускатель ПМ12-010110220 (3+2) | 121605079 | шт. | БУ | 282.98
|  |  | Кол. | 1
М/пускатель ПМ12-025200 220в 12,5А | 121605720 | шт. | БУ | 633.95
|  |  | Кол. | 1
Магн.пускатель ПМ12-010.200 УХЛ 4 220в/0,4А | 121605867 | шт. | БУ | 655.14
|  |  | Кол. | 1
Магнитный пускатель ПМ12 010 240 УЗВ 3,2А | 121605711 | шт. | БУ | 1456.32
|  |  | Кол. | 2
Магнитный пускатель ПМ12 010 240 УЗВ 4А | 121605712 | шт. | БУ | 728.16
|  |  | Кол. | 1
Пускатель ПМ12 220В 25А | 121605822 | шт. | БУ | 358.62
|  |  | Кол. | 1
Пускатель ПМ12-010 200 УХЛ4 (3+2) 0,4А 220в | 121605784 | шт. | БУ | 2006
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-010 240 У3 3,2А 220в | 121605751 | шт. | БУ | 2714
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-010 240 У3 4А 220в | 121605752 | шт. | БУ | 2714
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-010 240 У3 8,5А 220в | 121605753 | шт. | БУ | 2714
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-010 600 220в(6+4) 0,8А | 121605740 | шт. | БУ | 1663.8
|  |  | Кол. | 1
Пускатель ПМ12-010 600(6+4) 0,8А 220в | 121605763 | шт. | БУ | 3894
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-010 600(6+4)0,8А УХЛ4 220в | 121605748 | шт. | БУ | 3610.8
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-025 200 УХЛ4 1з 220в12,5А | 121605809 | шт. | БУ | 2110
|  |  | Кол. | 2
Пускатель ПМ12-025.100 УХЛ 4(2+1 )220в | 121605697 | шт. | БУ | 1227.2
|  |  | Кол. | 2
Пускатель э/м ПМ12-010200 220в (3+2) 8,5а | 121605830 | шт. | БУ | 583.1
|  |  | Кол. | 1
Разное |  |  | БУ | 14586.18
|  |  | Кол. | 26
Гайка M 50 x1.5 | 220801098 | шт. | БУ | 513.27
|  |  | Кол. | 3
Комплект реле и розетки пруж.24В АС/ДС PSL1PRBU | 220801040 | шт. | БУ | 2340.1
|  |  | Кол. | 5
Крышка на лоток 50мм L2000 35510 HDZ | 220801144 | шт. | БУ | 368.76
|  |  | Кол. | 2
Муфта металлорукав коробка DN15 с IP68 М20х15 D-8 6014P16М200812 | 220801170 | шт. | БУ | 4589.06
|  |  | Кол. | 7
Муфта металлорукав коробка DN26 с уплотнен. IP68 М32х15 D-15 6014P32М321521 | 220801164 | шт. | БУ | 2077.13
|  |  | Кол. | 2
Муфта металлорукав коробка DN35 с IP68 М40х15 D-20 6014P38М402027 | 220801163 | шт. | БУ | 4033.14
|  |  | Кол. | 2
Накладка CGС для крышки 200 37394 HDZL | 220801171 | шт. | БУ | 664.72
|  |  | Кол. | 5
Разъёмы |  |  | БУ | 2028.81
|  |  | Кол. | 17
Вилка 2РМДТ27БПН 7Ш5В1 | 121307040 | шт. | БУ | 784.4
|  |  | Кол. | 8
Вилка 2РТТ 32Б 12Ш 16В | 121307143 | шт. | БУ | 329.93
|  |  | Кол. | 1
Розетка 2РМДТ27КПН 27КПН 7Г 5В | 121307041 | шт. | БУ | 914.48
|  |  | Кол. | 8
Резисторы |  |  | БУ | 2220.48
|  |  | Кол. | 23
Резистор SQP 5W 15K 5% | 121301348 | шт. | БУ | 78.68
|  |  | Кол. | 14
Резистор ППЗ-40-10 ом | 121301346 | шт. | БУ | 2141.8
|  |  | Кол. | 9
Реле |  |  | БУ | 54524.01
|  |  | Кол. | 161
Реле Р У21 УХЛ 4 24в | 121603538 | шт. | БУ | 9888.4
|  |  | Кол. | 20
Реле РП-21М-003В1 1-10мин | 121603525 | шт. | БУ | 1948.52
|  |  | Кол. | 2
Реле РП21М-003В1.24в 3-30мин роз.3 | 121603448 | шт. | БУ | 1593.76
|  |  | Кол. | 2
Реле РСТ 11-19-1 | 121603583 | шт. | БУ | 7253.46
|  |  | Кол. | 3
Реле РТТ 11 УХЛ4 4А | 121603599 | шт. | БУ | 1506
|  |  | Кол. | 6
Реле РТТ 11 УХЛ4 5А | 121603586 | шт. | БУ | 585.28
|  |  | Кол. | 2
Реле РТТ-11 УХЛ4 4А | 121603675 | шт. | БУ | 386.24
|  |  | Кол. | 1
Реле РТТ-11 УХЛ4 5А | 121603582 | шт. | БУ | 346.8
|  |  | Кол. | 1
Реле РЭП 26 003А 516042 4004 | 121603283 | шт. | БУ | 1303.61
|  |  | Кол. | 11
Реле РЭП-26 003А521042-4004 | 121603595 | шт. | БУ | 3991.8
|  |  | Кол. | 10
Реле РЭП-26 110А 121275-40 УХЛ4 | 121603624 | шт. | БУ | 723.46
|  |  | Кол. | 2
Реле РЭП-26 110А 521045-40 УХЛ4 | 121603625 | шт. | БУ | 723.46
|  |  | Кол. | 2
Реле РЭП-26 220А 521042-4004 | 121603626 | шт. | БУ | 483.97
|  |  | Кол. | 1
Реле РЭП-26 400П У2.1-220В,пайка "3" | 121603584 | шт. | БУ | 848.96
|  |  | Кол. | 2
Реле РЭП26 200П У2.1 220в | 121603530 | шт. | БУ | 348.39
|  |  | Кол. | 1
Реле РЭП26 220П У2. 1-110в пайка | 121603475 | шт. | БУ | 2524.9
|  |  | Кол. | 10
Реле РЭП26-002П У2.1-24в пайка | 121603412 | шт. | БУ | 432.08
|  |  | Кол. | 2
Реле РЭП26-002П.У2.1-24в пайка | 121603368 | шт. | БУ | 2396.57
|  |  | Кол. | 11
Реле РЭП26-003А 121272 40УХЛ4 | 121603546 | шт. | БУ | 14020.38
|  |  | Кол. | 54
Реле РЭП26-003А 516042 40УХЛ4 | 121603036 | шт. | БУ | 298.2
|  |  | Кол. | 4
Реле РЭП26-003А121272-4004 | 121603419 | шт. | БУ | 422.66
|  |  | Кол. | 2
Реле РЭП26-220П У2.1 110в пайка | 121603425 | шт. | БУ | 2368.41
|  |  | Кол. | 11
Реле РЭП26-400пУ2.1 220в пайка | 121603279 | шт. | БУ | 128.7
|  |  | Кол. | 1
Стальная арматура |  |  | БУ | 955891.55
|  |  | Кол. | 244
Бочонок Джет 013 300 032 | 120201107 | шт. | БУ | 1240.8
|  |  | Кол. | 60
Вентиль 15с 13п Ду10 Ру25 | 120201080 | шт. | БУ | 1936.02
|  |  | Кол. | 3
Вентиль 15с 18 П Ду 200 Ру25 | 120201057 | шт. | БУ | 31185
|  |  | Кол. | 1
Вентиль 15с 9бк Ду10 | 121201043 | шт. | БУ | 1140
|  |  | Кол. | 3
Вентиль метановый ВМА 2000 А6Г Дхет 133 | 120201111 | шт. | БУ | 26277.6
|  |  | Кол. | 24
Впускной клапан 620.540 V03 RB 140E/12F 230V AC | 21201153 | шт. | БУ | 34763.16
|  |  | Кол. | 1
Впускной клапан RB90E 24V AC 620.060V01 | 21201489 | шт. | БУ | 26742.85
|  |  | Кол. | 1
Гайка накидная В14 (М22х1,5) Джет 222.10.0002 | 120201109 | шт. | БУ | 992.52
|  |  | Кол. | 12
Гайка А6 Джет 013 300 030-01 | 120201108 | шт. | БУ | 2109
|  |  | Кол. | 60
Запорн. вент. для пара V201-032 Ду32 Ру16 | 120201106 | шт. | БУ | 2222.88
|  |  | Кол. | 1
Игольчатый клапан S004.16.050 | 21201365 | шт. | БУ | 13771.52
|  |  | Кол. | 8
К-цо врезающееся В14 Джет 222.10.0001 | 120201110 | шт. | БУ | 918.12
|  |  | Кол. | 12
Клапан 16с13нж ду65 | 21201520 | шт. | БУ | 8047.7
|  |  | Кол. | 1
Клапан 19с 53нж 80 класс А газ | 21201366 | шт. | БУ | 12996.1
|  |  | Кол. | 1
Клапан CEHC DN10 PN250-НО | 21201374 | шт. | БУ | 92709.66
|  |  | Кол. | 2
Клапан CEHC DN80 PN25 | 21201372 | шт. | БУ | 54436.81
|  |  | Кол. | 1
Клапан CEHC ПР DN10 PN250 | 21201373 | шт. | БУ | 227287.05
|  |  | Кол. | 5
Клапан CEHC ПР DN15 PN250 | 21201376 | шт. | БУ | 98321.66
|  |  | Кол. | 2
Клапан CEHC ПР DN20 PN250 | 21201375 | шт. | БУ | 51742.47
|  |  | Кол. | 1
Клапан впускной 620 040 V03 | 121201930 | шт. | БУ | 9199.78
|  |  | Кол. | 1
Клапан запорн 15с 13ПДу10 | 120201035 | шт. | БУ | 3540
|  |  | Кол. | 3
Клапан запорн. угловой 15лс 13бк Ду6 Ру25 | 121201092 | шт. | БУ | 220
|  |  | Кол. | 1
Клапан запорн.угл. 15с 13пУ1 Ду25 | 120201063 | шт. | БУ | 1840.8
|  |  | Кол. | 4
Клапан запорно-проходной 15с 57нж Ду25 | 21201378 | шт. | БУ | 52997.63
|  |  | Кол. | 1
Клапан запорный 15с 13бк Ду6 | 120201008 | шт. | БУ | 2529.66
|  |  | Кол. | 3
Клапан запорный 15с 13П Ду10 | 120201046 | шт. | БУ | 5734.8
|  |  | Кол. | 12
Клапан запорный угловой 15с 13бк Ду6 Ру25 | 120201114 | шт. | БУ | 681.13
|  |  | Кол. | 1
Клапан КОП 80х40 | 121201184 | шт. | БУ | 1090
|  |  | Кол. | 1
Клапан мин.давления G 55 R 220.1420 | 21201169 | шт. | БУ | 16772.86
|  |  | Кол. | 1
Клапан миним.давления 220,0530 | 121201373 | шт. | БУ | 12985.67
|  |  | Кол. | 1
Клапан миним.давления G35.1-1/4.220.1200 | 121201794 | шт. | БУ | 2500.77
|  |  | Кол. | 1
Клапан обратный 989АТ-2К-65 | 121201360 | шт. | БУ | 19024
|  |  | Кол. | 2
Клапан ПРОК 25/40/32/00/3/00 | 21201396 | шт. | БУ | 33000
|  |  | Кол. | 1
Коллектор моноблока метанового на 4 бал.А6,В14 | 120201112 | шт. | БУ | 8684.74
|  |  | Кол. | 2
Коллектор моноблока метанового на 8 бал.А6,В14 | 120201113 | шт. | БУ | 12820.34
|  |  | Кол. | 2
Компенсатор СК-395.000.00 | 121201757 | шт. | БУ | 31600
|  |  | Кол. | 2
Маховик 148В 4073 для SVA 6/10 | 21201302 | шт. | БУ | 177.07
|  |  | Кол. | 1
Обратный клапан VNR-843-07 1/4" | 21201494 | шт. | БУ | 576.26
|  |  | Кол. | 1
Обратный клапан VYC 170-03-032 Ду32 Ру40 | 21201022 | шт. | БУ | 2900.88
|  |  | Кол. | 1
Сильфонный компенс.КМА 0150 | 21201106 | шт. | БУ | 31940
|  |  | Кол. | 1
Термостат VTET 57/63"-1 1/2"-1 1/2"U | 121201942 | шт. | БУ | 14030.93
|  |  | Кол. | 1
Термоэлемент для VT/VTS/VTET 27-37-47 55 | 21201407 | шт. | БУ | 2203.31
|  |  | Кол. | 1
Термометры |  |  | БУ | 86888.57
|  |  | Кол. | 73
Оправа ОЗТС 1-01 100мм | 121104227 | шт. | БУ | 1577.93
|  |  | Кол. | 10
Оправа ОТП N2 260.103.200 | 121104067 | шт. | БУ | 825.88
|  |  | Кол. | 1
Оправа ОТП №3 285.160.64 | 121104145 | шт. | БУ | 1264
|  |  | Кол. | 8
Термометр .П4.1 260 163 (0+100) | 121104144 | шт. | БУ | 1314
|  |  | Кол. | 6
Термометр бимет.R5440. 0/200Cф63мм М24*1,5 L=126 | 121104064 | шт. | БУ | 15600
|  |  | Кол. | 4
Термометр биметаллический ТБ-2(0+100)-1,5-125-6-М20 | 121104228 | шт. | БУ | 2669.83
|  |  | Кол. | 2
Термометр П 2.1.1260 103(-35+50) | 121104121 | шт. | БУ | 2183
|  |  | Кол. | 10
Термометр П2.1 260 163 (-35+50) | 121104060 | шт. | БУ | 526.26
|  |  | Кол. | 3
Термометр П21260 103(-35+50) | 121104011 | шт. | БУ | 1073.19
|  |  | Кол. | 5
Термометр ТКП-100С (-25...+75) | 121104181 | шт. | БУ | 3611.03
|  |  | Кол. | 1
Термометр ТКП-100С (0...120) | 121104179 | шт. | БУ | 10833.09
|  |  | Кол. | 3
Термометр ТКП-100С (0...200) | 121104180 | шт. | БУ | 28888.24
|  |  | Кол. | 8
Термометр ТЛ-4 N3(50+105) | 121104209 | шт. | БУ | 14278.55
|  |  | Кол. | 5
Трубка кварцевая 20х2х330мм | 121104178 | шт. | БУ | 2243.57
|  |  | Кол. | 7
Установочные изделия |  |  | БУ | 40028.49
|  |  | Кол. | 1405.5
Вставка плавкая ВПБ6-11 3,15А | 121310366 | шт. | БУ | 670.76
|  |  | Кол. | 164
Вставка плавкая ВПБ6-26-5А | 121310223 | шт. | БУ | 8.24
|  |  | Кол. | 4
Держатель ДВП 7 | 121310380 | шт. | БУ | 58.48
|  |  | Кол. | 4
Кнопка К4-1 | 121310262 | шт. | БУ | 726.12
|  |  | Кол. | 9
Кнопка КЗ-2П | 121310206 | шт. | БУ | 903.38
|  |  | Кол. | 12
Предохранитель Н-520 3,15А 250В 5х20мм | 121310323 | шт. | БУ | 64.52
|  |  | Кол. | 2
Скоба универсальная ВА-301 на DIN | 121310303 | шт. | БУ | 375.48
|  |  | Кол. | 9
Термоусадка 12мм черная | 121310292 | шт. | БУ | 44.8
|  |  | Кол. | 4
Термоусадка 15,8 мм черная | 121310293 | шт. | БУ | 84.8
|  |  | Кол. | 4
Термоусадка 8 мм черная | 121310294 | шт. | БУ | 32.1
|  |  | Кол. | 3
Термоусадн.трубка ТУТнг 20/10 | 121310388 | м | БУ | 151.65
|  |  | Кол. | 5
Термоусаж.трубка ТУТ-16/8 черная | 121310357 | м | БУ | 1138
|  |  | Кол. | 100
Термоусаж.трубка ТУТнг-8/4 черная | 121310352 | м | БУ | 539
|  |  | Кол. | 100
Термоусаж.трубка ТУТнг 40/20 | 121310404 | шт. | БУ | 5031.69
|  |  | Кол. | 80
Термоусажн. трубка 25/12,5 нг черн. | 121310403 | м | БУ | 1140
|  |  | Кол. | 30
Термоусажн.трубка ТУТ нг 20/10 | 121310384 | м | БУ | 110.34
|  |  | Кол. | 4
Трубка KST-4,8/2,4 | 121310415 | м | БУ | 832.17
|  |  | Кол. | 96
Трубка КSТ-12,7/6,4 | 121310414 | м | БУ | 1311.43
|  |  | Кол. | 98
Трубка термоусадоч. 16,0мм/8,0мм | 121310156 | шт. | БУ | 30.63
|  |  | Кол. | 0.5
Трубка термоусадоч. 50,0мм/25,0мм НГ черн. | 121310402 | шт. | БУ | 1428
|  |  | Кол. | 15
Трубка термоусаж ТТУ 20/10 ж/зел | 121310421 | м | БУ | 204.79
|  |  | Кол. | 4
Трубка термоусаж ТТУ 20/10 зел | 121310420 | м | БУ | 136.54
|  |  | Кол. | 4
Трубка термоусаж ТТУ 20/10 красн | 121310422 | м | БУ | 136.54
|  |  | Кол. | 4
Трубка термоусаж ТУТ 12/6 зеленая | 121310409 | м | БУ | 970.91
|  |  | Кол. | 93
Трубка термоусаж ТУТ 12/6 красная | 121310410 | м | БУ | 1353.64
|  |  | Кол. | 93
Трубка термоусаж ТУТ 12/6 синяя | 121310411 | м | БУ | 1426.42
|  |  | Кол. | 98
Трубка термоусаж.ТУТнг 12/6 чер. | 121310336 | шт. | БУ | 13.22
|  |  | Кол. | 2
Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 желтая | 121310418 | м | БУ | 991.85
|  |  | Кол. | 95
Трубка ТУТнг-12/6 бел | 121310408 | м | БУ | 1099.07
|  |  | Кол. | 90
Трубка ТУТнг-6/3 бел | 121310407 | м | БУ | 750.99
|  |  | Кол. | 88
Тумблер (коммутация) ПТ9-2В | 121310278 | шт. | БУ | 2078.76
|  |  | Кол. | 3
Тумблер П2Т-1В | 121310214 | шт. | БУ | 2177.34
|  |  | Кол. | 22
Тумблер П2Т-5 | 121310332 | шт. | БУ | 1313.55
|  |  | Кол. | 5
Тумблер ПТ 57-8Н-3 | 121310167 | шт. | БУ | 265
|  |  | Кол. | 1
Тумблер ПТ 57-9Н-1в чер | 121310176 | шт. | БУ | 1207.76
|  |  | Кол. | 4
Тумблер ПТ57-4Н-3В | 121310242 | шт. | БУ | 1725.93
|  |  | Кол. | 9
Тумблер ПТ57-4Н-3В чер | 121310177 | шт. | БУ | 553.36
|  |  | Кол. | 4
Тумблер ПТ57-6М-3 | 121310111 | шт. | БУ | 1787.5
|  |  | Кол. | 13
Тумблер ПТ57-8Н-3В | 121310207 | шт. | БУ | 3825.88
|  |  | Кол. | 17
Тумблер ПТ57-9М-1 | 121310113 | шт. | БУ | 856.35
|  |  | Кол. | 3
Тумблер ПТ57-9Н-3В | 121310243 | шт. | БУ | 2471.5
|  |  | Кол. | 10
Зубчатый венец ROTEX 24 92Sh T-PUR | 21503133 | шт. | БУ | 152.54
|  |  | Кол. | 1
Зубчатый венец ROTEX 42 92Sh T-PUR | 21503145 | шт. | БУ | 508.48
|  |  | Кол. | 1
Зубчатый венец ROTEX GS 75 | 121503956 | шт. | БУ | 5115
|  |  | Кол. | 3
Зубчатый венец 78Шор РОLY-NORM 55 | 121503869 | шт. | БУ | 1425.45
|  |  | Кол. | 3
Зубчатый венец 95 ROTEX 75 | 121503821 | шт. | БУ | 7583.4
|  |  | Кол. | 2
Зубчатый венец 95 ROTEX GS 65 Шор-АGS | 21503015 | шт. | БУ | 3822.96
|  |  | Кол. | 4
Зубчатый венец 95 ROTEX GS 90 Шор-АG | 121503968 | шт. | БУ | 7382.4
|  |  | Кол. | 2
Зубчатый венец РОLY NORM 75 78ШОР | 121503985 | шт. | БУ | 2823.43
|  |  | Кол. | 4
Муфта RADEX-90 А-Н,95 ShA-GS d1=65H7 d2=85H7 | 121503986 | шт. | БУ | 34367.38
|  |  | Кол. | 1
Привод постоянного тока ЭПУ1-1-3447М | 121503262 | шт. | БУ | 17139.27
|  |  | Кол. | 1
Приводной фланец ROTEX 65 AFN | 21503018 | шт. | БУ | 11675.98
|  |  | Кол. | 4
Прокладка СНПЗ (109х95) | 120503414 | шт. | БУ | 3000
|  |  | Кол. | 10
Ступица бол. чугунная ROTEX 24 Н7 шпон. паз по DIN | 21503132 | шт. | БУ | 2118.64
|  |  | Кол. | 2
Ступица чугунная POLY-NORM 75 Д-65 Н7 | 121503971 | шт. | БУ | 4334.58
|  |  | Кол. | 1
Теплообменник комбинированный ТКП-30-2 | 121503953 | шт. | БУ | 66760
|  |  | Кол. | 1
Фланец N d=55 ROTEX 65 AFN K | 121503917 | шт. | БУ | 5209.9
|  |  | Кол. | 1
Фланец N d=55мм Н7 ROTEX 65 AFN K | 21503016 | шт. | БУ | 11725.3
|  |  | Кол. | 2
Фланец N d=65 ROTEX 65 AFN K | 121503918 | шт. | БУ | 5209.9
|  |  | Кол. | 1
Фланец N d=65мм Н7 ROTEX 65 AFN K | 21503017 | шт. | БУ | 11725.3
|  |  | Кол. | 2
Электротехнические изделия |  |  | БУ | 16546.44
|  |  | Кол. | 26
Огнепреградитель ОП-50 АА | 121608094 | шт. | БУ | 1360.84
|  |  | Кол. | 1
Теплоотдающий элемент ТЭ-01-721-02 | 121608132 | шт. | БУ | 2980
|  |  | Кол. | 2
Теплоотдающий элемент ТЭ-01.721 | 121608119 | шт. | БУ | 3647.64
|  |  | Кол. | 4
Теплоотдающий элемент ТЭ-01.721-01 | 121608120 | шт. | БУ | 3641.33
|  |  | Кол. | 4
ТЭН 140/1,0-Z-220,Ф1 | 121608088 | шт. | БУ | 4916.63
|  |  | Кол. | 15
Итого |  |  | БУ | 7082149.46
|  |  | Кол. | 34533.4